会议主题：广东电网省级直流系统建设规划

一、系统建设背景与定位

三山岛变电站建设现状：三山岛变电站作为省级直流系统建设的核心工程，当前已完成变电站运行支持系统建设，但未接入直流设备模块，仅通过二次设备进行数据采集。

专业部署调整依据：根据网络公司系统建设指南，书店（专业系统）不符合编策建设要求，因此书店部署在省测层级，边特区域仅保留变电专业建设权限，海缆与通信路建设同步在省测完成。

系统数据架构设计：参考华为等企业数据架构模型，构建包含直流工程、储能模块的统一数据平台，与电科院在线监测系统、网集系统建立数据交互机制，实现地市直流系统向省级平台的集中接入。

二、核心应用功能规划

2.1 特色应用建设重点

智能诊断融合技术：基于超压变电经验系统，整合设备分析与运维模块，重点突出直流系统的自动融合诊断功能，形成区别于其他系统的特色应用。

三维建模应用方向：在设备管理页面和"指哪看哪"功能中引入三维建模技术，但需明确该技术主要应用于省级管控平台而非站端本地。

终端统筹调度机制：建立摄像头、无人机、机器人等多终端协同调度系统，通过算法策略推荐最优巡检方式（如站内优先使用摄像头，规避无人机碰撞风险）。

2.2 电力机器人功能扩展

后台管理功能：实现机器人台账管理及单设备控制功能，作为未来扩展操作功能的技术储备。

控制模块现状：当前电力机器人控制功能尚未完善，需优先处理其他基础模块开发。

三、后续工作安排

材料提交节点：新科部门要求本周提交系统建设材料，初步版本需包含整体思路与分页框架（负责人：说话人1及审计部团队）。

集中办公协调：建议审计部团队在本会议室集中办公以提高协作效率，因会议室资源紧张，暂定周末返回各自工位编写材料。

技术规范确认：需核查三山岛变电站直流设备接入方式及阀组件数据流向，确认其通过调度系统中转（一区架构）的传输路径。

1.从工程的角度，把直流管控起来；
2.把全省直流系统接入进来；
3.说清楚三山岛整个系统建设结构，建设现状；
4.需要从架构图确认下是否只有阀门阀厅，没有二次设备，并提一下应用情况；
5.边侧不满足输电建设要求，所以仅保留省侧；
6.数据架构样式可参考华为只会变电解决方案内容样式；
7.储能模块等后续材料提供；
8.将已有边侧直流系统的各地市接入省侧；
9.应用建设常规不提，以亮点应用为主；
10.讲解应用以业务为主，技术仅需要很小一部分。